附件一：临展项目具体要求：

- 1、展览内容要求。以“完善自我，理解他人，遇见更好的你”为主题，以认识自我、追寻自我、完善自我为展示线索，需要有设置“认识自己，发现与众不同的你”、“管理情绪，塑造心境平和的你”、“理解他人，成为善于沟通的你”、“释放压力，追寻健康心态的你”、“突破自我，创造幸福人生的你”五个部分主题内容。

2、展览设计要求。设计原则、功能、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求符合国家和行业相关标准；展览设计科学性，趣味性，互动性强（互动展品达35件以上）。

- 3、知识产权要求。展览的设计方案、各类图纸及相关资料的知识产权归属行业权威机构所有的，并书面征得其同意的优先考虑（需提供相关证明材料）。

4、制作及材料要求。展览制作须遵循国家和行业的各种安全标准和规范，结合科技馆展览特点全面考虑可能对人身和财产造成的安全隐患，包括展台、电控系统软硬件、机械结构件、多媒体软件，展架、说明牌、图文版、展览整体布展设计及其他辅助件的安装和制作；电气连接和机械连接牢固可靠；展览使用的材料应有产品合格证、材质证明书。材料应为环保材料E1级或以上，木材、织布、橡胶、装饰等制作材料一律选用B1级防火材料。

5、电气设计要求。符合国家电气设备安全技术规范最新标准；展品的金属外壳应接地，电气设备必须安装地线，电源必须安装漏电、过载和短路保护等安全装置；所有含电气设备的展品须设置通风散热口，观众所能触及的部件电压应≤24V，避免对观众造成伤害。

6、设备选用要求。标准机电产品应选型合理，设备、元器件、零部件必须有出厂合格证和铭牌，其质量保证资料应完整、齐全；对于国家强制性规定3C认证的产品，必须有“3C”认证标志。对于非标准机电产品，应有质量检验报告等完整的质量保证资料。

7、服务及技术培训。负责展览往返运输、场景布置、安装、调试、布撤展等一切临展相关服务工作。并提供展览现场的技术指导及培训服务，保障展览正常运行；展览展示期间安排不少于2名技术员的驻馆维护，确保每套展品的完好率不低于90%。