**编 制 说 明**

工程名称：温州科技馆展厅东区空调改造工程

|  |
| --- |
| 1. 工程概况: 2. 本项目为温州科技馆展厅东区空调改造工程。 3. 招标工期：见招标文件。   二、工程招标范围：   1. 图内标明修改的内容。   三、工程量清单编制依据：   1. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)； 2. 《浙江省建筑工程预算定额（2018版）》、《浙江省安装工程预算定额（2018版）》、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》； 3. 《浙江省建设工程施工费用定额（2018版）》； 4. 浙江中维建筑工程设计有限公司出具的施工图。 5. 其他相关法律、法规等。   四、工程质量要求：合格。  五、其他相关说明：  1、按设计要求，原有的管道为无缝钢管，一次镀锌，二次安装，改造部分的管道为热镀锌钢管。  2、按设计要求，改造的管道外需要做保温层，按32mm厚橡塑保温板计入。 |

【安装主要材料品牌】

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 材料名称 | 推荐生产厂家或品牌档次要求 | 备注 |
| 镀锌钢管 | 上海银河、浙江金洲、余姚增洲等品牌或同档次及以上 |  |
| 阀门 | 杭州春江、上海龙珠、宁波埃美柯等品牌或同档次及以上 |  |